## Sheet1
Fecha última actualización: 1 de mayo de 2026 a las 8:00 a.m.
DATOS MAPA DE CAPACIDAD DEMANDA ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U.
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW) | Nudo 0* | Comentarios
R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 20 | 8.35 | 0 | 7.8 | 3.5 | 0
R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 20 | 13.25 | 0 | 2.9 | 0 | 0
R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La capacidad de la ST EL TERMINIILLO 132 KV es nula por estar cerrados los nudos de los distribuidores aguas arriba, por tanto, no se aceptarán solicitudes en 132 KV.